СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания                                                             Приказ от_________№___

профсоюзного комитета

от____________№_____

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

В случае, если при прохождении в образовательном учреждении работник обнаружил характерные специфические запахи гари, дыма, жжёной изоляции, газа все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены, незамедлительно поставить в известность руководитель или дежурный администратор, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).

1. При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении образования возможным способом необходимо постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

2. Необходимо полнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время:

пенные – 60-80с, углекислотные – 25-45с, порошковые – 10-15с. Приводить их в действие

следует непосредственно возле очага пожара.

3. При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (от-ключить) систему электроснабжения отдельного электроприёмника, помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно использовать только углекис-лотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

4. Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № 67622 или по телефону № 101.

5. Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и сообщить о нём руководителю учреждения, а при невозможности – другому должностному лицу.

6. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями руководи-теля учреждения или должностного лица, заменяющего его.

7. Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении. Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъёмники и т.п..

8. Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в первую очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания имущество и документы.

9. При возгорании одежды попытаться сбросить её. Если это сделать не удаётся, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем случае не бежать – бег только усилит интенсивность горения.

10. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизиться пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти.

11. Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают на безрассудные поступки.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный за

организацию работы                                                                    Заместитель директора

по охране труда                                                                             по хозяйственной работе

_______  ______________                                                             _________  ____________

(подпись)         (фамилия, инициалы)                                                                                                       (подпись)            (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО                                                      УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания                                                  Приказ от_________№___

профсоюзного комитета

от____________№_____

ИНСТРУКЦИЯ

по правилам пожарной безопасности  в учебной мастерской

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ответственность за противопожарное состояние учебной мастерской возлагается на учителя труда.

2. Учитель трудового обучения несет ответственность за лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушения.

Глава 2

ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ В МАСТЕРСКОЙ

3. Каждый учащийся обязан соблюдать установленный противопожарный режим.

4. Не допускать действий, которые могут привести к пожару.

5. Использовать только исправный инструмент, приборы, оборудование, соблюдать инструкции по их эксплуатации.

6. Включать в розетку электроприборы только с разрешения учителя.

7. Уметь применять имеющиеся средства пожаротушения.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

8. Прежде, чем приступить к выполнению работ, изучите по учебнику последовательность ее проведения. Следует соблюдать все указания преподавателя по безопасному обращению с инструментами.

9. По указанию преподавателя проверьте наличие и исправность приборов.

10. Освободить рабочее место от всех ненужных для работы предметов.

11. В мастерской соблюдать строгий противопожарный режим.

12. Оборудование мастерской, материалы и изделия из них не должны загромождать проходы между станками, выходы из помещения и подступы к средствам пожаротушения.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

13. Приступить к выполнению задания только после разрешения учителя.

14. Выполнять только ту работу, которая предусмотрена заданием.

15. Не отвлекать других и самого себя от работы посторонними разговорами.

16. Не допускать соприкосновения лесоматериалов и изделий с отопительными, нагревательными и осветительными приборами, электрооборудованием и электропроводкой.

17. В мастерской не должно быть более однодневного запаса материалов, огнеопасных и легко воспламеняющих жидкостей (ЛВЖ).

18. Хранить легко воспламеняющиеся жидкости только в металлическом ящике в посуде с плотно закрывающимися пробками.

19. Разогревание клея производить только в специальных клееварах.

20. В помещении мастерской постоянно иметь в готовности к применению средства пожаротушения: огнетушитель, ящик с песком, шерстяное одеяло.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

21. Ежедневно по окончании занятий учитель труда обязан тщательно осмотреть помещение в противопожарном отношении, устранить обнаруженные недостатки и обесточить школьную мастерскую.

Глава 6

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

22. При возникновении пожара в мастерской надо не поддаваться панике и подчиняться только указаниям учителя.

23. Эвакуация из мастерской в случае пожара проводится в соответствии с памяткой к инструкции по действиям работников при пожаре в здании образовательного учреждения.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный за

организацию работы                                                              Заместитель директора

по охране труда                                                                      по хозяйственной работе

_______  ______________                                                      _________  ____________

(подпись)         (фамилия, инициалы)                                                                                            (подпись)            (фамилия, инициалы)