ВИДЫ ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Вводный инструктаж должен проводиться со всеми вновь принимаемыми на работу (в том числе и временно), не зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с командировочными и стажерами-практикантами.

При проведении вводного инструктажа инструктируемого  должны ознакомить с тем, что в учреждении запрещено курение. Ознакомить с требованиями действующих правил пожарной безопасности и инструкций;  с участками наиболее опасными в пожарном отношении, на которых запрещается применение открытого огня и где необходимо применять другие меры предосторожности; с возможными причинами возникновения пожаров и методов их предотвращения; с практическими действиями в случае возникновения пожара (вызов пожарных аварийно-спасательных подразделений, использование первичных средств пожаротушения, эвакуация людей и материальных ценностей).

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА.

- Сведения об учреждении образования, характерные его особенности.

- Правила поведения работников в помещении и на территории учреждения образования. Расположение основных служб.

- Основные положения Трудового кодекса, других нормативных актов, касающиеся трудового договора, Правил внутреннего трудового распорядка, обязанностей и прав работника и нанимателя.

- Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного учреждения образования, особенности их действия на работающих.

- Обстоятельства и причины несчастных случаев , аварий, инцидентов, произошедших в аналогичных учреждениях образования.

- Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные меры по предупреждению возникновения пожара.

- Средства индивидуальной защиты. Порядок и норма их выдачи, сроки их использования.

- Порядок расследования  и оформления несчастных случаев в учреждении образования.

- Действия работников в случае возникновения пожара. Первая помощь пострадавшим.

- Основные требования производственной  санитарии и личной гигиены.

- Действия персонала  в случае возникновения пожара

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Первичный противопожарный инструктаж должен проводиться со всеми вновь принятыми на работу, переведенными из одного подразделения в другое или на срок выполнения  новой для них работы, прикомандированными, студентами, прибывшими на  производственную практику или обучение, а также со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории учреждения образования.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность данного участка или подразделения. Первичный инструктаж проводится с каждым лицом отдельно.

При первичном инструктаже на рабочем месте инструктор должен рассказать об используемых в помещении пожароопасных веществ, мерах предотвращения пожара и загораний, обратить внимание на то, что в учреждении образования запрещено курение.

Ознакомить вновь принимаемых работников со средствами пожаротушения, показать расположение ближайших средств связи и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара.

Вновь принятые служащие и рабочие без прохождения противопожарного  вводного и первичного инструктажа к работе не допускаются.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОГРАММЫ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА

- Ознакомление с планом эвакуации, местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территории).

- Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте , в учреждении образования).

- Пожароопасность  выполняемой работы.

- Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготовляемой продукции.

- Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

- Требования при тушении электроустановок и оборудования.

- Действия при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

- Способы сообщения о пожаре.

- Меры личной безопасности при возникновении пожара.

- Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

- Ответственность  за несоблюдение требований пожарной безопасности.

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Повторный противопожарный инструктаж должны проходить все работники независимо от квалификации, стажа работы и образования не реже 1 раза в 6 месяцев. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа с отдельными работниками или группами работников одной профессии с целью проверки и повышения уровня их знаний правил пожарной безопасности и инструкций о мерах противопожарной безопасности.

ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в следующих случаях:

- При изменениях правил пожарной безопасности инструкций о мерах пожарной безопасности;

- При изменении технологического процесса; применения новых исходных веществ и материалов;

- При замене или модернизации оборудования и изменении других факторов, влияющих на пожарную безопасность.

Также внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях нарушения работниками требований нормативных документов, которые могли привести или привели к пожарам; выявления органами государственного пожарного надзора (должностными лицами объекта) нарушений работниками требований действующих нормативных документов; при перерывах в работе более одного года.

При регистрации внепланового инструктажа учитывается причина его проведения.

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ

Целевой инструктаж по охране труда и пожарной безопасности проводят при выполнении работ, не связанных с прямыми обязанностями сотрудников. Это могут быть разовые работы, на которые оформляются  наряд-допуск,  разрешение или другие документы. Целевой инструктаж фиксируется в документации, разрешающей производство работ.

Рабочих и служащих следует научить правильно пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами, приемам пуска в действие стационарных насосов.

Лицо, проводившее инструктаж, делает запись о проведении первичного, повторного или внепланового инструктажа в специальном журнале. Допускается использовать и имеющийся в учреждении образования журнал по охране труда.

ОБРАЗЕЦ  ЖУРНАЛА  ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

| № п\п | дата | ФИО инструктируемого | Должн. или профес. | Куда направл. на работу | Подпись инструк- тируемого | Кто проводил инструктаж (долж., ФИО, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА ИНСТРУКТАЖА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| № п\п | Вид инструктажа | Ф.И.О. прошедшего инструктажа | Подпись прошедшего инструктаж | Кто проводил инструктаж (должность ,фамилия, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |