НЕИСПРАВНАЯ ПЕЧЬ - ПРИЧИНА ПОЖАРА!

Как правило, печной пожар возникает ночью. Оставленные без присмотра печи продолжают топиться, в слабых местах образуются прогары, что и служит причиной возгорания. Обнаруживаются такие пожары с большим опозданием, когда огонь набирает силу и становится очевидным.

Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать правила эксплуатации печей:

• Следите за печами и дымоходами. Своевременно чистите и ремонтируйте.

• Белите и заделывайте трещины на печи сразу, как только они появляются.

• Ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и организациям, имеющим лицензию МЧС России на проведение этих работ.

• Опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи.

• Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

• Перед топкой необходимо прибить металлический лист.

• Топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Тогда не возникнет опасного перекала печи.

• Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

• Не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.

• В местах, где стены, перегородки, перекрытия, балки зданий примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

При возникновении возгорания незамедлительно вызовите пожарных по телефонам 101 , 112, 911.