В Житковичах произошел пожар

Текущий год не дает спасателям хорошей статистики. За текущий период на территории Житковичского района произошло 23 учетных пожара и три гибели от курения в постели. К слову, за прошлый год было 29 учетных пожаров, допущена одна гибель. Сравнивая эти числа можно заметить ухудшение оперативной обстановки в районе. МЧС предпринимает все возможные действия для стабилизации обстановки.

Очередной пожар дает повод задуматься о безопасности своего жилища.  14 июня, воскресным днем, разразилась сирена в городе Житковичи по улице Вишневой. По прибытию спасателей было обнаружено открытое горение кровли, в результате пожара она же была и уничтожена. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

По неподверженным данным влага, которая попадала на распределительную коробку, вызвала короткое замыкание, что в свою очередь вызвало пожар.

Помните! При эксплуатации электроустановок не допускается:

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

эксплуатировать электрооборудование в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей, или использовать электрооборудование, имеющее неисправности;

превышать допустимую токовую нагрузку электросети;

устройство и эксплуатация временной электропроводки;

прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам и трубопроводам;

оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода;

эксплуатировать открытые распределительные электрощиты и пускорегулирующие аппараты;

пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями;

применять для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту незаводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.);

непосредственное соединение между собой жил электрических проводов (кабелей), выполненных из разнородных материалов (медь и алюминий)

Не допускается оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора.

Переносные электрические светильники должны быть оборудованы стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другого переносного и передвижного электрооборудования следует применять переносные гибкие кабели с медными жилами, резиновой изоляцией, в оболочке, стойкой к окружающей среде.