**МЧС напоминает:** уважаемые граждане в связи с сильными морозами напоминаем Вам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Печь необходимо топить 2-3 раза в день и прекращать топку не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну. Перед топочным отверстием печи обязательно должен быть размещен предтопочный лист из негорючего материала. Запрещается топить печи с открытыми дверцами и применять для розжига горючие жидкости. Следите, чтобы вещи находились на безопасном расстоянии от нагретой печи. Берегите себя и свое жилье!