УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи»

А.С. Песенко

2014 г.

БЕСЕДА № 2

по пожарной безопасности

для учащихся

В Центре учащимся запрещается:

- курить во всех помещениях;

- зажигать спички, зажигалки:

1.3.	приносить с собой:

1.3.1. пиротехнические изделия (петарды, ракеты, бенгальские огни, хлопушки и т.п.);

1.3.2. легковоспламеняющиеся жидкости;

1.3.3.	свечи;

1.3.4.	взрывчатые вещества;

1.3.5.	электронагревательные приборы промышленного или самодельного изготовления (электропаяльники, электровыжигатели, электроплитки, электрокипятильники, электрообогреватели и т.д.)

1.4.	обёртывать электролампы освещения бумагой, пластиком, тканью и другими горючими материалами;

1.5. загромождать проходы, коридоры, лестничные марши, основные и запасные выходы какими-либо предметами.

1.6. закрывать на замок во время проведения занятий двери  кабинетов, коридоров, входные двери Центра.

2.	При эксплуатации электроприборов, имеющихся в Центре и питающихся напряжением 220 В:

2.1. перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители, электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;

2.2. оставлять без присмотра включенные в электросеть любые электроприборы;

2.3. пользоваться повреждёнными, неисправными электроприборами, электровилками, электророзетками, электроудлинителями, электротройниками и т.д.;

2.4. эксплуатировать электропровода с повреждённой  электроизоляцией и с неизолированными  участками;

2.5. связывать, скручивать электропроводку или электроудлинители,  использовать электровыключатели, электророзетки для подвешивания различных предметов;

- снимать плафоны с электросветильников;

- ремонтировать электроприборы;

- проводить замену электропредохранителей, электростартеров, электроплафонов, электроламп, электросветильников.

- просматривать телевизор во время грозы. В случае грозы все наружные антенны телевизоров имеющиеся в Центре, должны быть отключены от телевизоров, а сами телевизоры должны быть отключены из электросети.

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе                                               Г.С. Шестовец