**В Жлобине из-за разорвавшегося котла пострадала хозяйка дома**



6 февраля в 11-45 Жлобинским спасателям поступило сообщение о разрыве котла в доме на 2-м Малевичском переулке.

Отопительный котёл на твёрдом топливе разорвался в кухне, без последующего горения.

53-летняя хозяйка дома была госпитализирована в отделение реанимации с ожогами паром ног 2-3 степени (20% тела).

В результате строение не пострадало, дом пригоден для дальнейшего проживания.

Предполагаемая причина разрыва – отсутствие циркуляции теплоносителя (воды) в системе отопления жилого дома.

Спасатели напоминают – соблюдайте [правила эксплуатации](http://mchs.gov.by/rus/main/events/news/~group__m22%3D125~page__m22%3D1~news__m22%3D69565) отопительных котлов.



