1.Укажите правильное положение ручного углекислотного огнетушителя при тушении возгорания:

а) вертикальное, запорным устройством вверх;

б) вертикальное запорным устройством вниз;

в) работа огнетушителя от положения не зависит;

г) горизонтальное.

2.Что не относится к первичным средствам пожаротушения?

а) огнетушители;

б) пожарные краны;

в) набор ручного пожарного инвентаря;

г) пожарная лестница.

3.Чем можно тушить горящий пролитый бензин?

а) песком, огнетушителем, плотной тканью;

б) водой, огнетушителем, плотной тканью;

в) снегом, одеждой, ногами;

г) масляным раствором.

4.Какие инструменты должны находиться на пожарном щите?

1) лом, багор, ведро, топор;

2) противогаз, пожарный извещатель, телефон;

3) огнетушитель, каска, веревка;

4) йод, марля, жгут, термометр.

5.Порошковые огнетушители применяются для тушения:

а) возгораний твердых материалов, кроме возгораний электроприборов;

б) возгорания электроустановок под напряжением;

в) всех классов пожаров.

6. При тушении  пожара углекислотным огнетушителем ОУ запрещается:

а) переворачивать его вверх дном;

б) дотрагиваться до раструба;

в) при тушении электроприборов под напряжением подносить раструб ближе 1 м;

г) все вышеизложенное.