| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета от «___»________ № ____ | УТВЕРЖДЕНО Заведующий ДУ № 99 ________Т.А.Булынко от «____»________ 2009г. |
| --- | --- |

Инструкция
по охране труда

при эксплуатации

шкафов холодильных 
№ 14

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К самостоятельной работе со шкафами холодильными допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, водный и первичный инструктажи на рабочем месте и имеющие 1 группу по электробезопасности.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев)  не должен приступать к работе.

2. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

3. В процессе работы возможно действие следующих опасных и производственных факторов:

- пониженная температура в камерах холодильных шкафов;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

Возможные последствия:

- травмы рук при соприкосновении с поверхностями оборудования,

имеющими низкую температуру;

- поражение электрическим током.

4. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты:

| № | Наименование | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Халат хлопчатобумажный | 12 |
| 2 | Фартук хлопчатобумажный | 6 |
| 3 | Косынка хлопчатобумажная | 6 |
| 4 | Ботинки или тапочки кожаные | 12 |
| 5 | Фартук клеенчатый с нагрудником | 6 |

5. Работник должен знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Загромождение и захламление помещений, проходов и проездов не допускается. Курить на территории  дошкольного учреждения запрещается.

6. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего к врачу или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться к врачу, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

Об ухудшении состояния своего здоровья, работник обязан сообщить руководителю

7. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Работать необходимо в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

8. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего трудового распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

9. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

10. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

11. Проверить:

- визуально состояние подводящих электропроводов, заземление;

- состояние деталей замка, дверных ручек, поддонов сливного шланга,

ванночек для сбора конденсата, резиновых уплотнителей дверей;

- внутренние поверхности холодильных камер;

- наличие ограждения в машинном отделении (в машинное отделение

посторонним вход воспрещен);

- освещение в холодильных камерах;

-  наличие диэлектрического коврика в зоне обслуживания холодильника.

12. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

13. Загрузку шкафа производить после пуска холодильного агрегата и при достижении в камере требуемой температуры.

14. Дверь шкафа открывать только при необходимости и на короткий срок

15. Работу в зоне испарителя при снятых щитках и поддонах выполнять осторожно.

16. Запрещается застилать полки холодильных камер бумагой или каким-либо другим плотным материалом.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

17. Отключить шкаф холодильный.

18. Удалить из холодильного шкафа продукты.

19.  Произвести уборку холодильных камер.

20 . Вылить конденсат из ванночки.

21. Для удаления снегового покрова не применять металлические предметы.

22. Привести в порядок рабочее место.

23. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

24. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

25. Шкаф холодильный должен быть отключен при:

- появлении дыма и запаха гари;

- появлении шума;

- прекращении подачи электроэнергии.

26. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в службу чрезвычайных ситуаций по тел. 101, администрации и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

27. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника и окружающих, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный по охране труда                       Заместитель  заведующего по АХЧ

____________ Е.И.Аскреткова                             _____________ Н.В. Ачаповская

Инженер по охране труда

______________С.И. Ивинская