В наше время знание норм и правил по электробезопасности очень важны. Буквально все в нашем окружении работает на электричестве, к сожалению, если мы нарушаем правила безопасности при работе с ним, это приводит к необратимым последствиям.

Вот несколько рекомендаций по безопасному использованию электрооборудования в быту от работников Житковичского районного отдела по ЧС:

-запрещено применять электрооборудование не заводского изготовления;

-запрещено оставлять без присмотра электрооборудование, включенное в электросеть, за исключением электрооборудования, где эксплуатационной документацией допускается его работа без присмотра (роутер, холодильник, кондиционер, электродуговой шкаф и др.);

-запрещено оставлять в розетке зарядные устройства;

-запрещено использовать электрооборудование не по назначению и в условиях, не соответствующих противопожарным требованиям эксплуатационной документации (с поврежденной изоляцией провода, выключателем, розетками и др.);

-запрещено превышать номинальную токовую нагрузку электрического удлинителя.

-лампы накаливания, применяемые в хозяйственных постройках с наличием горючих веществ и материалов, должны быть оборудованы защитными колпаками из негорючих материалов.

Выполнение этих простых правил убережет ваш дом от возникновения пожара.