13 октября 2022 года День охраны труда с единой повесткой дня «Требования охраны труда при организации работы с ручным электроинструментом».

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению,

в День охраны труда 13.10.2022г.

- Сверка по бухгалтерским документам, имеется ли на балансе учреждения ручной электроинструмент: электродрель, углошлифовальная машинка (болгарка), электролобзик, шуруповерт, работающий от электросети и др.

При наличии на балансе учреждения ручного электроинструмента

- Назначено ли приказом руководителя должностное лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию, хранение и проведение испытаний ручного электроинструмента (заместитель директора (заведующего) по хозяйственной работе, заведующий хозяйством).

- Проводятся ли испытания ручного электроинструмента специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

- Соблюдается ли периодичность проведения испытания ручного электроинструмента (не реже одного раза в полугодие).

- Имеются ли в учреждении протоколы проведения испытаний ручного электроинструмента с отметкой «исправен» («годен»).

- Обеспечено ли хранение ручного электроинструмента у должностного лица, ответственного за его безопасную эксплуатацию и хранение.

- Имеется ли у рабочих, эксплуатирующих ручной электроинструмент, группа по электробезопасности, предусмотренная паспортом на электроинструмент (инструкцией завода-изготовителя).

- Имеется ли в перечне работ с повышенной опасностью пункт «Работы в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами».

- Разработана ли инструкция по охране труда с ручным электроинструментом (включены ли требования по охране труда при работе с ручным электроинструментом в инструкцию по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений).

- Предусмотрены ли в инструкциях, поименованных в п.9, требования по допуску работающих в самостоятельной работе:

-не моложе 18 лет,

-прохождение медицинского осмотра,

-прохождение вводного и первичного на рабочем месте инструктажей по охране труда,

- прохождение стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.

При отсутствии на балансе учреждения ручного электроинструмента

- Должностное лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию, хранение и проведение испытаний ручного электроинструмента, не назначается.

- Запрещено использование личного (принадлежащего иным учреждениям и организациям) ручного электроинструмента, принесенного в учреждение рабочими, за исключением используемого на условиях аренды у организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.