ГАЗОВЩИК

1.Область деятельности

Профессия газовщик распространена в организациях различных отраслей экономики.

Газовщик обслуживает воздухонагреватели, оборудование газового хозяйства плавильных, нагревательных, термических и других печей, а также общезаводские  газопроводы, газоочистительные и газосмесительные установки, газорегуляторные пункты и газораспределительные станции. Газовщик следит по показаниям приборов за давлением, расходом газа и качеством его очистки, предпринимает меры и устраняет утечки газа.

Профессия по условиям труда распространяется на лиц мужского и женского пола, но в основном по этой профессии работают мужчины.

По данной профессии запрещается труд лиц моложе 18 лет.

Газовщик может овладеть и работать по родственным профессиям: газовщик доменной печи, газовщик коксовых печей, газовщик шахтной печи.

2. Содержание выполняемой работы

Газовщик выполняет следующие виды работ:

 обслуживание воздухонагревателей, контроль за их состоянием и работой оборудования газового хозяйства отдельных плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей (кроме доменных);

 обеспечение надлежащего теплового режима и дутья на обслуживаемых печах;

 управление работой двигателей, насосов, скрубберов в процессе очистки газа;

 обслуживание оборудования газосмесительных станций и газоочистительных установок;

 обеспечение получения газа необходимой калорийности и давления;

 поддержание заданного температурного режима сушки окрашенных изделий;

 обеспечение исправного состояния газопроводов и герметичности их соединений;

 поддержание необходимого уровня воды в водяных затворах газовых клапанов, исправности горелок для сушки ковшей, желобов, стопоров;

 обслуживание газопроводов и их вспомогательных устройств в газорегуляторных пунктах и газораспределительных станциях;

 определение содержания ядовитых газов с помощью приборов;

 перевод воздухонагревателей с газа на воздух и с воздуха на газ;

 обслуживание установок по очистке, смешению газов и сети газопроводов;

 контроль за расходом газа, давлением и температурой дутья, за расходом пара при увлажненном дутье;

 предупреждение и устранение утечки газа через сальники задвижек и фланцевые соединения;

 регулирование режимов и схемы работы газовых установок;

 участие в ремонте и очистке газопроводов и арматуры на обслуживаемом объекте (участке);

 учет расхода и давления газа, оформление установленной документации.

Уровень квалификации газовщика зависит от сложности выполняемых работ и определяется тарифным разрядом.

В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики», том 1 газовщик может иметь 2-5 тарифные разряды.

Газовщик должен знать:

 технологический процесс работы плавильных, нагревательных, окрасочно-сушильных, термических, кузнечных и закалочных печей;

 конструктивное устройство воздухонагревателей и газовой аппаратуры плавильных, нагревательных и закалочных печей;

 физические и химические свойства газов;

 схему коммуникаций газопроводов и воздуходувной сети на обслуживаемом участке;

 правила регулирования процесса работы печей;

 методы перехода с одного режима работы на другой;

 особенности потребителей в использовании газа и характер работы действующих агрегатов.

3. Рабочее место, орудия и условия труда

Рабочее место газовщика зависит от того, в какой организации он работает и какой участок или цех обслуживает. Это могут быть газовые хозяйства плавильных цехов или участки с печами различной конструкции и объемов (кроме доменных печей), плавильные, нагревательные, окрасочно-сушильные, термические, кузнечные и закалочные печи. Зоной обслуживания газовщика могут быть газопроводы, газорегуляторные пункты и газораспределительные станции. Рабочее место газовщика должно быть оснащено оборудованием в соответствии с типовыми требованиями.

Условия труда определяются совокупностью факторов, влияющих на работоспособность и здоровье человека.

Основным фактором, определяющим отнесение условий труда к нормальным или вредным и тяжелым, являются нагрузки на рабочем месте, которые испытывает работник в процессе труда.

Характерными нагрузками на рабочем месте газовщика являются:

 физические нагрузки средней тяжести, связанные с участием в ремонте обслуживаемого оборудования;

 неудобные вынужденные рабочие позы (рабочие действия часто совершаются в ограниченном пространстве);

 концентрация внимания в процессе работы;

 наличие в воздухе рабочей зоны вредных веществ;

 наличие вибрации и шума при работе оборудования;

 использование в работе индивидуальных средств защиты.

В связи с наличием неблагоприятных условий труда на рабочем месте  устанавливается дополнительный отпуск в размерах, зависящих от характера обслуживаемого производства (металлургическое, стекольное, литейное, газовые коммуникации и др.).

Профессия газовщик включена в Списки № 1 и 2, дающие право на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями труда (особо вредные и особо тяжелые, вредные и тяжелые).

Особые условия труда подтверждаются результатами аттестации рабочих мест один раз в пять лет.

4. Формы организации и оплаты труда

Форма организации труда газовщика - коллективная. При коллективной форме организации труда создаются бригады, как правило, комплексные. В  состав комплексных бригад входят рабочие разных профессий, выполняющие комплекс различных работ, объединенных общим технологическим циклом. Комплексная бригада подразделяется на звенья, объединяющие рабочих одной или нескольких профессий.

Комплексные бригады могут быть сменными, если все рабочие этих бригад работают в одну смену или сквозными, если в них включены рабочие разных смен.

Форма оплаты труда  преимущественно повременная, но встречается и сдельная.

Система оплаты труда - повременно-премиальная или сдельно-премиальная.

5. Режим работы и возможность профессионального роста

Газовщик может работать как в односменном, так и в многосменном режимах работы.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности в организации. Режим работы определяется коллективным договором, а там где он не заключается, устанавливается нанимателем.

Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю.

Продолжительность основного (трудового) минимального отпуска не может быть менее 21 календарного дня.

Газовщик допускается к самостоятельной работе после соответствующей технической подготовки, проверки знаний по роду выполняемой работы и правилам охраны труда и пожарной безопасности.

Повышение квалификации газовщика до 5-го разряда возможно по месту работы.

Достигнув высокого уровня квалификации (разряда), газовщик может руководить работниками более низкой квалификации, быть бригадиром.

6. Требования к качествам работника

Основными требованиями к физическому состоянию газовщика являются:

 нормальное физическое развитие;

 хорошее функционирование опорно-двигательного аппарата и верхних конечностей;

 нормальная функция органов дыхания;

 полноценное функционирование вестибулярного аппарата;

 хорошее зрение;

 отсутствие хронических заболеваний.

Деятельность газовщика предъявляет следующие требования к психофизическим особенностям:

 высокоразвитая координация движений, быстрая реакция;

 развитая функция зрительного восприятия, глазомер;

 хорошая зрительная память;

 высокая концентрация внимания.

Успеху в деятельности способствуют качества личности:

 дисциплинированность;

 точность движений;

 аккуратность;

 осторожность;

 ответственность.

7. Интересы, склонности и способности

Газовщику важно иметь технические способности, склонность к физическому и техническому труду и точности в работе. Важно проявлять интерес к химии и физике.

8. Медицинские противопоказания

 Сахарный диабет и другие эндокринные заболевания.

 Деформация грудной клетки, позвоночника.

 Заболевание нижних и верхних конечностей (деформация, нарушение функций).

 Психические заболевания.

 Стойкое снижение слуха на оба уха (учитывается степень).

 Заболевание вестибулярного аппарата.

 Хронические заболевания органов зрения (учитывается степень).

 Кожные заболевания (в том числе и аллергические).

 Хронические заболевания всех органов с обострениями и частыми приступами.

9. Требования к базовому образованию, формы профессионального (специального) обучения и условия получения образования

Для получения начальных разрядов по профессии газовщик необходимо иметь базовое образование или общее среднее образование.

Обучение по профессии газовщик осуществляется в организациях на рабочем месте.

Срок обучения - 4 месяца для получения начального разряда.

10. Перечень учреждений образования

Пройти обучение по профессии газовщик можно на рабочем месте, устроившись на работу учеником, пройдя инструктаж по охране труда  и пожарной безопасности. Обучение на рабочем месте осуществляется под руководством работника более высокой квалификации.

11. Литература и другие источники информации

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь. Минск, 1999.

2. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 1, том 1. Минск. НИИ труда, 2004.

3. Сборник нормативно-методических документов по пенсионному обеспечению.  Минск, 1996.

4. Список тяжелых работ с вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2000, №765.

5. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительный отпуск. Постановление Государственного комитета Республики Беларусь по труду и социальной защите населения от 29 июля 1994 г. № 89. Минск, 1994.

6. Сборник официальных документов по охране труда молодежи. Минск, 1995.

7. Перечень медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению подростков к профессиям общим, для всех отраслей народного хозяйства. Москва, 1995.

8. Перечень профессий для подготовки рабочих на производстве: Приложение к постановлению Министерства образования Республики Беларусь,  Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 28.02.2003г. № 14/25/29/56//Бюллетень Минтруда и соцзащиты РБ.-2003.-№5.-С.14-48, с учетом проекта: Дополнение к приложению постановления от 28.02.2003г.№ 14/25/29/56 Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь (по состоянию на 15.10.2004г.).

9. Энциклопедический справочник 2000 профессий. Минск, 1986.

10. Мир профессий. В шести книгах. Москва. Молодая гвардия, 1989.

11. Мурашко Г.Н., Юсуф-заде Т.З. Инструкция по проведению профессиональной врачебной консультации подростков. Москва, 1990.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИИ

Газовщик

РАЗДЕЛ

Профессии рабочих

ОТРАСЛЬ

Профессии, общие для всех отраслей

ОБРАЗОВАНИЕ

Неполное среднее (базовое) или ниже;

Среднее или ПТУ

КВАЛИФИКАЦИЯ

Профессии квалифицированного труда

УСЛОВИЯ ТРУДА

Вредные и тяжелые, необычные условия труда (на высоте, под землей, под водой)

ОПЛАТА ТРУДА

От 175 до 250 у.е. или от 3 до 4,5 МЗП в месяц

УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ

Низкий

ВОЗРАСТНОЙ УРОВЕНЬ

Запрещен труд лицам до 18 лет

СПЕЦИФИКА ТРУДА

"Только мужская" профессия