СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Область деятельности

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования работает в газовом хозяйстве городов и других населенных пунктов. Он обслуживает и проводит текущий ремонт всех видов газового оборудования, котельных, газонаполнительных и газорегуляторных станций.

Профессия по условиям труда распространяется на лиц как мужского, так и женского пола.

При овладении дополнительными знаниями и умениями слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования может работать по родственным и смежным профессиям: слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.

2. Содержание выполняемой работы

Основная задача слесаря по ремонту газового оборудования - выполнение слесарных работ по обслуживанию и ремонту газового оборудования в газовом хозяйстве городов и других населенных пунктов.

Виды работ, выполняемые слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования:

 слесарные работы по замене бытовых газовых плит;

 обслуживание и текущий ремонт газовых плит и внутридомовых газопроводов с арматурой;

 слесарные работы по замене газовых быстродействующих, емкостных, комбинированных и автоматических водонагревателей; обслуживание, регулировка и ремонт их, горелок отопительных печей, квартирных отопительных котлов с автоматикой, пищеварочных котлов и ресторанных плит, групповых баллонных установок сжиженного газа;

 слесарные работы по настройке и наладке оборудования и автоматики газорегуляторных пунктов и станций после их ремонта;

 пропаривание внутренней полости баллонов для сжиженного газа с последующей продувкой инертным газом;

 подготовка швов баллонов для подварки;

 очистка баллонов перед окраской, исправление и правка башмаков баллонов;

 заготовка присадочной проволоки для газовой сварки;

 установка вентилей на баллонах и взвешивание баллонов;

 смена баллонов и проведение профилактического ремонта и инструктажа абонентов по правилам пользования газовыми приборами;

 смена редукторов, пуск газа в бытовые приборы, обслуживание и текущий ремонт газопроводов и запорной арматуры газонаполнительных станций;

 участие в работе по демонтажу, монтажу и ремонту оборудования газонаполнительных станции и компрессорных установок;

 проверка работы оборудования газорегуляторных пунктов;

 ремонт всех видов центробежных и поршневых насосов и компрессоров, обслуживание и ремонт испарительной установки, самозакрывающихся клапанов вентилей баллонов и редукторов для сжиженного газа;

 наладка контрольно-измерительных приборов;

 пуск и регулировка испарительных установок;

 выполнение слесарных работ по врезке и вырезке действующих газопроводов;

 составление дефектных ведомостей на ремонт газового оборудования котельных, регуляторных и резервуарных установок;

Уровень квалификации слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования зависит от сложности выполняемых работ и определяется тарифным разрядом.

В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 63, раздел «Газовое хозяйство городов и других населенных пунктов», том 14 слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования может иметь 2-5 тарифные разряды.

Должен знать:

 устройство и правила технической эксплуатации и ремонта бытовых газовых плит, внутридомовых газопроводов и их арматуры;

 типы и устройство баллонов и их вентилей;

 назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями;

 назначение проволоки, применяемой для газовой сварки;

 правила газоснабжения жилых, коммунально-бытовых организаций и котельных;

 правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование, установленное в жилых домах, коммунально-бытовых организациях и котельных;

 виды и способы ремонта газовых приборов сетевого и сжиженного газа;

 основы технологии металлов и электротехники;

 проведение испытаний и наладки оборудования газонаполнительных и газорегуляторных станций (пунктов);

 правила монтажа, ремонта и сдачи госповерке контрольно-измерительных приборов станций и котельных, работающих на газовом топливе;

 устройство и правила эксплуатации оборудования групповых резервуарных установок сжиженного газа, испарителей, теплообменников;

 правила эксплуатации бытовых приборов учета газа.

3. Рабочее место, орудия и условия труда

Рабочее место слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования должно быть оборудовано в соответствии с типовыми требованиями и необходимыми техническими средствами.

Значительную часть своего рабочего времени слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования проводит на объектах монтажа, демонтажа, регулировки и ремонта газового оборудования. В процессе ремонта слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования применяет универсальные и специальные слесарные инструменты, смазочные и изоляционные материалы.

Условия труда определяются совокупностью факторов, влияющих на работоспособность и здоровье человека. Основным фактором, определяющим отнесение условий труда к нормальным или вредным и тяжелым, являются нагрузки на рабочем месте, которые испытывает работник в процессе труда.

Характерными нагрузками на рабочем месте слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования являются:

 физические динамические нагрузки, требующие физических усилий средней тяжести;

 повышенная зрительная нагрузка (работа требует большой точности при умеренном темпе работы);

 неудобная вынужденная рабочая поза (рабочие действия часто совершаются в ограниченном пространстве);

 сосредоточенное внимание в процессе работы;

 наличие в воздухе рабочей зоны специфического запаха газа;

 нагрузки средней тяжести ограниченных мышечных групп (на пальцы и кисти рук).

4. Формы организации и оплаты труда

Форма организации труда слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования в зависимости от принятой системы обслуживания может быть индивидуальной или бригадной. При бригадной организации труда создаются, как правило, комплексные бригады, в состав которых входят рабочие разных профессий.

При дежурстве в составе нескольких человек, старшим в смене является слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования более высокой квалификации или специалист.

Форма оплаты труда - повременная.

Система оплаты труда - повременно-премиальная.

5. Режим работы и возможность профессионального роста

Режим работы слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования зависит от конкретной организации, в которой он работает. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности в организации. Режим работы определяется коллективным договором, а там где он не заключается, устанавливается нанимателем.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Продолжительность основного (трудового) минимального отпуска не может быть менее 21 календарного дня.

Повышение квалификации слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования возможно по месту работы до 5-го тарифного разряда.

Достигнув высокого уровня квалификации (разряда), слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования может руководить работниками более низкой  квалификации, быть бригадиром.

6. Требования к качествам работника

Основные требования к физическому состоянию слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования:

 отсутствие аллергии на специфический запах;

 функционирование опорно-двигательного аппарата без значительных нарушений;

 здоровая нервная система;

 зрение и слух без значительных отклонений.

Деятельность слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования предполагает следующие требования к психофизическому состоянию:

 высокоразвитая функция внимания;

 хороший глазомер;

 хорошее обоняние;

 пространственное воображение;

 хорошо развитая мышечно-суставная чувствительность;

 хорошая координация движений;

 эмоциональная устойчивость;

 быстрая реакция.

Для успешной деятельности слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования необходимо обладать следующими качествами личности:

 внимательность;

 осторожность;

 ответственность;

 аккуратность;

 сосредоточенность;

 точность.

7. Интересы, склонности и способности

Для слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования важно наличие интересов в области физики, механики. Имеет значение склонность к техническому труду, а также способность решать умственные задачи, принимать самостоятельные решения.

8. Медицинские противопоказания

 Заболевания органов дыхания (средние и тяжелые формы).

 Тяжелые нарушения сердечно-сосудистой системы.

 Заболевания (в том числе и деформации) опорно-двигательного аппарата (особенно верхних и нижних конечностей).

 Аллергические реакции на специфические запахи.

 Стойкое понижение остроты зрения и слуха.

 Психические расстройства.

 Хронические заболевания любых органов и систем в тяжелой форме, с частыми приступами.

9. Требования к базовому образованию, формы профессионального (специального) обучения и условия получения образования

Для получения начальных разрядов по профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования необходимо иметь общее базовое или общее среднее образование.

Обучение по профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования можно пройти:

 в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, либо осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку, обучение вторым (смежным) профессиям и повышение квалификации рабочих;

в организациях на рабочем месте в условиях непрерывного профессионального обучения.

Прием в учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического образования, на учебные специальности (профессии), по которым число поданных заявлений в предыдущем году превышало установленные контрольные цифры приема, может осуществляться путем проведения вступительных испытаний при отсутствии медицинских противопоказаний и противопоказаний для работы по соответствующей учебной специальности (профессии). Вступительные испытания могут проводиться в форме: вступительного экзамена, тестирования, отбора на основе оценок, указанных в документе об образовании.

Профессионально-техническое образование может быть получено в очной (дневной и вечерней) форме.

Прием в учреждения, осуществляющие профессиональную подготовку, переподготовку, обучение вторым (смежным) профессиям и повышение квалификации рабочих проводится по направлениям центров занятости населения либо на основе заявок и прямых договоров с организациями.

Профессиональную подготовку в организации можно получить, непосредственно на рабочем месте в условиях непрерывного профессионального обучения кадров по рабочим профессиям.

Сроки обучения:

 в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, - 10 месяцев на основе общего среднего образования, 2 года 10 месяцев на основе общего базового образования;

 в учреждениях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих, - 3 месяца;

 в организации на рабочем месте - 4 месяца для получения начального разряда.

10. Перечень учреждений образования

г.Минск (ПТУ № 23)

11. Литература и другие источники информации

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь. Минск, 1999.

2. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 63, том 14. Минск. НИИ труда.

3. Сборник нормативно-методических документов по пенсионному обеспечению. Минск, 1996.

4. Список тяжелых работ с вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2000, №765.

5. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительный отпуск. Постановление Государственного комитета Республики Беларусь по труду и социальной защите населения от 29 июля 1994г. №89. Минск, 1994.

6. Сборник официальных документов по охране труда молодежи. Минск, 1995.

7. Перечень медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению подростков к профессиям, общим для всех отраслей хозяйства. Москва, 1995.

8. Перечень профессий для подготовки рабочих на производстве: Приложение к постановлению Министерства образования Республики Беларусь,  Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 28.02.2003г. № 14/25/29/56//Бюллетень Минтруда и соцзащиты РБ.-2003.-№5.-С.14-48, с учетом проекта: Дополнение к приложению постановления от 28.02.2003г.№ 14/25/29/56 Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь (по состоянию на 15.10.2004г.).

9. Закон Республики Беларусь «Об образовании в Республике Беларусь». Принят 29.10.1991г.//Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь.- 1991.-№33 с учетом изменений и дополнений.

10. Закон Республики Беларусь «О профессионально-техническом образовании» от 29.06.2003г.№216-3//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.-2003.-№76-2/965.

11. Справочник абитуриента 2004. Профессионально-технические учебные заведения Республики Беларусь - Мн.: ТетраСистемс,2004.

12. Энциклопедический справочник 2000 профессий. Минск, 1986.

13. Мир профессий. В шести книгах. Москва: Молодая гвардия, 1989.

14. Мурашко Г.Н., Юсуф-заде Т.З. Инструкция по проведению профессиональной врачебной консультации подростков. Минск, 1990.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИИ

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

РАЗДЕЛ

Профессии рабочих

ОТРАСЛЬ

Промышленность, строительство

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее или ПТУ

КВАЛИФИКАЦИЯ

Профессии квалифицированного труда

УСЛОВИЯ ТРУДА

Обычные в отапливаемых помещениях

ОПЛАТА ТРУДА

От 100 до 175 у.е. или от 2 до 3 МЗП в месяц

УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ

Низкий

ВОЗРАСТНОЙ УРОВЕНЬ

Разрешен труд лицам до 18 лет

СПЕЦИФИКА ТРУДА

"Только мужская" профессия