ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Область деятельности

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования работает в учреждениях и организациях здравоохранения.

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования осуществляет ремонт и техническое обслуживание стоматологического, лабораторного стерилизационного, ингаляционного, грязелечебного и другого оборудования.

Профессия по условиям труда распространяется на лиц мужского и женского пола, но как правила по этой профессии работают мужчины.

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования может овладеть и работать по родственной профессии: электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинских оптических приборов.

2. Содержание выполняемой работы

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования выполняет следующие виды работ:

 разборка, ремонт, сборка и регулировка узлов дистилляторов, кресел, кроватей, аппаратов для корригирующей гимнастики и другого медицинского оборудования;

 монтаж, техническое обслуживание, ремонт средней сложности, сложного, уникального и опытного стоматологического, лабораторного, стерилизационного, аптечного, операционного, ингаляционного и грязеводолечебного оборудования;

 замена уплотнителей и соединительных резиновых шлангов обслуживаемого оборудования;

 разборка, сборка узлов и притирка деталей пускорегулирующих устройств системы водоснабжения, гидравлических устройств;

 составление и чтение простых и сложных эскизов и электрических схем;

 инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации ремонтируемых аппаратов и приборов.

Уровень квалификации электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования зависит от сложности выполняемых работ и определяется тарифным разрядом.

В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 16, раздел «Производство медицинского инструмента, приборов и оборудования», том 5  электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования может иметь 2-6 тарифные разряды.

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования должен знать:

 назначение ремонтируемых аппаратов, способы их разборки, ремонта, сборки;

 регулировку ремонтируемого оборудования и медико-технические требования на его регулировку и испытания;

 принцип работы контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, их устройство и правила пользования;

 основы электротехники и механики;

 систему допусков и посадок;

 технические требования, предъявляемые к регулировке и испытаниям сложного медицинского оборудования;

 правила составления и пользования электрическими схемами, чертежам;

 способы проверки расчетов, режимов работы оборудования и снятия эксплуатационных диаграмм и характеристик;

 конструктивные и функциональные особенности уникального и опытного медицинского оборудования;

 составление характеристик обнаруженных дефектов.

3. Рабочее место, орудия и условия труда

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования обслуживает определенный участок (перечень организаций) закрепленный за ним.

Рабочее место электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования нестационарное и находится в зоне обслуживаемого оборудования. При выполнении ремонтных работ он пользуется специальными инструментами и приспособлениями, контрольно-измерительными приборами и аппаратурой, необходимыми схемами и чертежами, техническими паспортами обслуживаемого оборудования.

Условия труда определяются совокупностью факторов, влияющих на работоспособность и здоровье человека.

Основным фактором, определяющим отнесение условий труда к нормальным или вредным и тяжелым, являются нагрузки на рабочем месте, которые испытывает работник в процессе труда.

Характерными нагрузками на рабочем месте электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования являются:

 физические нагрузки малой и средней тяжести;

 сочетание умственного и физического труда;

 неудобные вынужденные рабочие позы (ремонт и наладка медицинского оборудования);

 концентрация внимания в процессе работы;

 использование в работе индивидуальных средств защиты.

В связи с наличием неблагоприятных условий труда электромеханику по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования, работающему в учреждениях (организациях) здравоохранения по обслуживанию и ремонту физиотерапевтических и других аппаратов в инфекционных и туберкулезных отделениях и кабинетах, устанавливается дополнительный отпуск.

4. Формы организации и оплаты труда

Форма организации труда электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования в основном индивидуальная.

Квалификация (тарифный разряд) электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования зависит от видов выполняемых работ и сложности обслуживаемого оборудования.

Форма оплаты труда  преимущественно повременная, но встречается и сдельная.

Система оплаты труда - повременно-премиальная или сдельно-премиальная.

5. Режим работы и возможность профессионального роста

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования работает в односменном режиме, но, как правило, несколько дней в месяце выходит на вечернее или ночное дежурство по установленному графику для ремонта стерилизаторов, операционных столов, аппарата «искусственная почка» и т. д., требующих срочного восстановления и наладки.

Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности учреждения (организации). Режим работы определяется коллективным договором, а там где он не заключается, устанавливается нанимателем.

Продолжительность основного (трудового) минимального отпуска не может быть менее 21 календарного дня. Нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов в неделю.

Электромеханики по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования, работающие в инфекционном и туберкулезном отделениях, имеют льготное право на сокращенную рабочую неделю - 35 часов.

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования допускается к самостоятельной работе после соответствующей технической подготовки, стажировки на рабочем месте, проверки знаний по роду выполняемой работы и правилам охраны труда и пожарной безопасности.

Прохождение стажировки проводится под наблюдением и руководством опытного работника. Срок стажировки устанавливается администрацией.

Повышение квалификации электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования до 6 разряда возможно по месту работы.

Для получения 5 и 6 тарифных разрядов электромеханику по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования необходимо среднее специальное (профессиональное) образование.

6. Требования к качествам работника

Основными требованиями к физическому состоянию электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования являются:

 хорошее зрение и слух;

 нормальное функционирование вестибулярного аппарата;

 полноценное функционирование верхних конечностей;

 физическая выносливость.

Деятельность электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования предъявляет требования к следующим психофизическим качествам:

 высокоразвитая скоординированность движений рук;

 развитая мышечно-суставная чувствительность;

 развитое техническое и логическое мышление;

 зрительная, тактильная чувствительность;

 хорошая зрительная память;

развитая функция внимания.

Для успеха в деятельности электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования важны следующие качества личности:

 аналитические способности;

 наблюдательность;

 ответственность;

 находчивость;

 аккуратность и точность.

7. Интересы, склонности и способности

Для электромеханика по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования важны технические способности. Он должен проявлять склонность к ремонту электроприборов, интерес к физике и электронике.

8. Медицинские противопоказания

 Деформация верхних и нижних конечностей (нарушение функций).

 Деформация грудной клетки и позвоночника.

 Заболевания мышц, сухожилий верхних и нижних конечностей.

 Заболевания сосудов верхних и нижних конечностей.

 Психические заболевания.

 Заболевания нервной системы.

 Стойкое снижение слуха (учитывается степень).

 Резко выраженные кожные заболевания.

 Снижение остроты зрения.

 Нарушенное цветоощущение.

 Хронические заболевания любых органов и систем с обострениями и частыми приступами.

9. Требования к базовому образованию, формы профессионального (специального) обучения и условия получения образования

Для получения начальных разрядов по профессии электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования, необходимо иметь общее базовое или общее среднее образование.

Обучение для присвоения начальных разрядов по профессии электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования можно пройти в организациях на рабочем месте, а также путем переподготовки лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной профессии.

Срок обучения в организациях - 6 месяцев для получения начального разряда.

10. Перечень учреждений образования

Обучение по профессии электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования можно получить на рабочем месте в учреждениях (организациях) здравоохранения, устроившись на работу учеником, пройдя инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Обучение на рабочем месте осуществляется под руководством работника более высокой квалификации.

11. Литература и другие источники информации

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь. Минск, 1999.

2. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 16, том 5. Минск. НИИ труда.

3. Сборник нормативно-методических документов по пенсионному обеспечению.  Минск, 1996.

4. Список тяжелых работ с вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2000, №765.

5. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительный отпуск. Постановление Государственного комитета Республики Беларусь по труду и социальной защите населения от 29 июля 1994 г. № 89. Минск, 1994.

6. Сборник официальных документов по охране труда молодежи. Минск, 1995.

7. Перечень медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению подростков к профессиям, общим для всех отраслей народного хозяйства. Москва, 1995.

8. Перечень профессий для подготовки рабочих на производстве: Приложение к постановлению Министерства образования Республики Беларусь,  Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 28.02.2003г. № 14/25/29/56//Бюллетень Минтруда и соцзащиты РБ.-2003.-№5.-С.14-48, с учетом проекта: Дополнение к приложению постановления от 28.02.2003г.№ 14/25/29/56 Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь (по состоянию на 15.10.2004г.).

9. Энциклопедический справочник 2000 профессий. Минск, 1986.

10. Мир профессий. В шести книгах. Москва: Молодая гвардия, 1989.

11. Мурашко Г.Н., Юсуф-заде Т.З. Инструкция по проведению профессиональной врачебной консультации подростков. Москва, 1990.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИИ

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования

РАЗДЕЛ

Профессии рабочих

ОТРАСЛЬ

Промышленность, строительство;

Здравоохранение, социальное обеспечение, физкультура, спорт, туризм

ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее или ПТУ

КВАЛИФИКАЦИЯ

Профессии квалифицированного труда

УСЛОВИЯ ТРУДА

Вредные и тяжелые, необычные условия труда (на высоте, под землей, под водой)

ОПЛАТА ТРУДА

От 175 до 250 у.е. или от 3 до 4,5 МЗП в месяц

УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ

Средний, обычный

ВОЗРАСТНОЙ УРОВЕНЬ

Разрешен труд лицам до 18 лет

СПЕЦИФИКА ТРУДА

"Только мужская" профессия