Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования

Пожар – это почти всегда результат нашей небрежности и незнания правил пожарной безопасности. Чтобы не стать жертвой огня, соблюдайте простые правила:

не пользуйтесь неисправными электроприборами;

не занимайтесь ремонтом электрооборудования и приборов. Эту работу должен выполнять специалист;

прежде, чем включить любой новый электроприбор в сеть, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации;

не судите об отсутствии электрического тока по тому, что не включаются бытовые электроприборы или не горит лампочка;

не касайтесь одновременно металлического корпуса электроприборов и металлических систем водопровода, отопления, канализации;

помните, что плохой контакт в электропроводке приводит к ее нагреву, образованию искр и может стать причиной пожара;

пользуйтесь только стандартными предохранителями и плавкими вставками. Никогда не используйте самодельные «жучки». При использовании электронагревательных приборов не допускайте соприкосновения питающего электропровода с нагревательным элементом или нагретой поверхностью;

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить, потому всегда соблюдайте правила пожарной безопасности сами и требуйте их соблюдения от других.

МЧС напоминает: в случае пожара звоните по телефону 101 или 112. И помните ваша безопасность в ваших руках!