КАК НЕ РАЗБИТЬ «СЕРДЦЕ ДОМА»?
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПЕЧЬЮ

Печь – один из важнейших атрибутов частного дома. И сейчас без нее невозможно представить уютную дачу или дом в тихой деревне. Печка согревает не только своей атмосферой, комфортом, но и теплом от сжигания дров и тления угля.
Однако с ней, как и со всеми сложными и важными вещами, тоже нужно уметь обращаться. Равнодушие при установке и использовании очага может привести к самым печальным последствиям. Нужно сказать, что пожары из-за нарушения правил безопасности – вещь нередкая. Дорогостоящий ремонт и даже потеря дома, ожоги и травмы, человеческие трагедии нередко фигурируют в одном абзаце с теплым словом «печь» в сводках спасателей. 
В холодное время года количество пожаров от печного отопления увеличивается. При этом не все домочадцы уделяют должного внимания правильному устройству и эксплуатации печного оборудования. Большинство «печных» пожаров происходит из-за невнимательности и безответственности хозяев. Чтобы избежать возникновения пожара нужно знать и выполнять весьма простые правила.
Печь и дымовые трубы на чердаке необходимо тщательно проверить, отремонтировать и побелить. Беление несет не только эстетическую функцию, но и в случае появления трещин, место их образования будет заметно. Дымоходы стоит очищать перед отопительным сезоном, а далее не реже одного раза в два месяца. Скопление большого количества сажи в дымоходе уменьшает тягу и как следствие является причиной пожара.
Чтобы горящие угли, выпавшие из топки печи, не привели к возгоранию, необходимо перед дверкой печи на полу прибить металлический лист размерами не менее 50х70 см или перед началом строительство и ремонта предусмотреть кирпичную кладку.
Нельзя топить печь с открытыми дверцами, а также использовать дрова, длина которых превышает размеры топки. Рекомендуется топить печь 2-3 раза в день. Для розжига огня не допускается применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Воспламенение их паров приводит к ожогам различной степени.
Запрещается также сушить и складировать на печах любые горючие материалы (одежду, обувь и т.п.). Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и разрешать топить их детям.
Не стоит забывать и про угарный газ, отравление которым влечет за собой трагические последствия. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Для того чтобы не «угореть», нельзя закрывать заслонку печи пока все угли не погаснут. Прекратить топку необходимо как минимум за два часа до сна.
Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, вы оградите от беды себя и своих близких.
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