Отчёт

05.11.2020

Администрация государственного учреждения образования «Ясли-сад № 16 г. Жлобина» информирует о проделанной работе по подготовке к новому 2020/2021 учебному году, выполнено: спонсорская помощь составила январь-июнь - 3 238,49 в денежном выражении, 3 317,10 в натуральном, всего: 6 555,59.

1. Силами коллектива:

1.1. ремонт группы № 7 на сумму 1385,32 руб.

1.2. ремонт кабинета учителя –дефектолога на сумму 450,62 руб.

1.3. косметический ремонт музыкального зала на сумму 145,0 руб.

1.4. замена напольного покрытия на лестничных площадках на сумму 490,55 руб.

1.5. окраска надворного оборудования на сумму 215,54 руб.

1.6. замена канализации и труб холодного водоснабжения в подвальном помещении на сумму 605,48 руб.

1.7. замена оконного блока в группе № 6 на сумму 1250,0 руб.

1.8. установка двери на веранде в группе № 5 на сумму 100, 0 руб.

1.9. замена дверного блока в группе № 5 на сумму 495,0 руб.

1.10. замена сантехники (унитазов) в группах № 6, № 9,№ 10 на сумму 554, 87 руб.

1.11. установлена горка на участке группы № 5 на сумму 100,0 руб.

1.12. установлена песочница на участке группы № 5 на сумму 100,0 руб.

1.13. установлены 2 беседки на территории учреждении дошкольного образования на сумму 200,0 руб.

1.14. приобретено игровое оборудование для групповых помещений и игрушки на сумму 3495,61 руб.

2. Помощь шефских предприятий:

 2.1. ООО «Бабушкина» (Руководитель Бабушкин О.А.)

Написано письмо от 04.03.2020 № 44. Помощь оказана не была.

 2.2. КЖУП «Уником» (Руководитель Евсеев М.А.)

выделил 2 машины песка, оказал физическую помощь в капитальном ремонте пищеблока (укладка плитки на полу, стенах)

 2.3. ОАО «Нивы»

 Написано письмо от 04.03.2020 № 45. Помощь оказана не была.

2.4. ОАО «Белинвестбанк»

Написано письмо от 05.03.2020 № 46. Помощь оказана не была.

2.5. ОАО «БелФА»

Изготовили 4 скамейки .

3. Подготовка к ОЗП:

3.1 провели ревизию запорной арматуры, произвели обслуживание задвижек, набили новый сальник.

3.2 прочистили гильзы для термометров, залили новое масло.

3.3 произвели химическую промывку бойлерной системы.

4. Уличное освещение:

4.1состояние удовлетворительное, марка ламп: КЛЛ FS-45Bт-4000К-Е27ТDМ, потребляемая мощность 4шт.\*45Вт=180Вт

5. Вентиляция:

5.1состояние рабочего колеса удовлетворительное.

6. Пищеблок:

6.1 состояние удовлетворительное**.**

7. Стандарт безопасности:

7.1утвержден руководителем, коллектив ознакомлен на собрании трудового коллектива. Проведено испытание пожарного гидранта (Договор №43-Ж от 09.03.2020 на сумму 29,08 руб.

 Заведующий А.В.Козлова