**Отчет по результатам изучения**

 Анализ показывает, что потребление тепла в учреждении дошкольного образования зависит от сезона и состояния погоды. Мониторинг температурного режима в группах, в музыкальном и спортивном залах в холодный период года позволяет сделать вывод, что температура соответствует норме (от 20 до 23 градусов С). В бассейне температура также в пределах нормы (25 градусов С).

С целью изучения ситуации **по эффективности использования энергии было обследовано здание учреждения образования, проверено нет ли сквозняков, все ли двери и окна закрываются. В результате были определены места, где происходит потеря тепла и требуется утепление. Места потери тапла отмечены на схематическом плане здания.**

 **Наибольшая потеря тепла наблюдается: на первом этаже – входные двери, балконные двери в группе №9, окна. На втором этаже – окна и балконные двери в группах №7, 11, 5 (требуют замены). Выявлены причины потери тепла и приняты следующие действия: проверена исправность доводчиков на входных дверях, утеплены окна, проверено рабочее состояние батарей.**