Безопасная эксплуатация печного отопления!

Все владельцы печных агрегатов, наслышаны о таком понятии, как перекал. Исходя из названия понятно, что это нарушение, а точнее превышение времени протопки печи. Что совершенно необдуманно и опасно. Допуская перегрев печи возможны разрушения кирпича и швов от воздействия продолжительных высоких температур, которые при обычных режимах эксплуатации не происходят. Так же возможен еще более плачевный вариант – если печь сильно «засажена», печь долго не чистили, может воспламениться сажа.

МЧС НАПОМИНАЕТ:

- очищайте дымоход от сажи не менее одного раз в год

- разместите перед дверцей печи предтопочный лист 50х60 см.

- прекращайте топку печи не менее чем за 2 часа до сна

- топите печь несколько раз за день понемногу

- золу, шлак,уголь залейте водой и удалите в специально отведенное место

При возникновения пожара звоните по номерам 101 или 112!