| СОГЛАСОВАНО: Председатель профкома _________________________ "___"_____________________ | УТВЕРЖДАЮ: Директор_______________ _______________________ "___"___________________ |
| --- | --- |

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЛАБОРАНТА КАБИНЕТА ХИМИИ

-внимательно изучат Правила по охране труда для кабинета (лаборатории) химии и строго соблюдает их;

-отвечает за правильность хранения, использования химических веществ, эксплуатации оборудования, химической посуды, подготовку их для лабораторных и практических работ, демонстрационных опытов, профилактику (удаление влаги, пыли) приборов, посуды, аппаратуры, приспособлений и других принадлежностей;

-строго следит за соблюдением учащимися правил техники безопасности и гигиены труда;

-несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения своих обязанностей, возложенных Правилами;

-не допускает учащихся к мытью окон кабинета;

-не допускает учащихся даже к частичному выполнению своих обязанностей;

-не допускает пребывание учащихся и посторонних лиц в лаборантской кабинета химии;

-строго соблюдает требования безопасности при размещении и хранении химических реактивов и лабораторного оборудования;

-строго соблюдает меры безопасности при работе с лабораторной посудой, уничтожении отработанных ЛВЖ и обезвреживании водных растворов, утилизации отходов лития, натрия и кальция;

-строго соблюдает рекомендации по уборке разлитых ЛВЖ и органических реактивов;

-при работе с агрессивными веществами пользуется средствами индивидуальной защиты, для защиты глаз от брызг жидкостей и твердых частиц - защитными очками и резиновыми перчатками;

-следит за наличием средств оказания первой помощи и противопожарного инвентаря;

-принимает участие в эвакуации детей при пожаре и оказании первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

-не допускает приема пищи в помещении кабинета химии.

Ознакомлен: