| СОГЛАСОВАНО: Председатель профкома _________________________ "___"_____________________ | УТВЕРЖДАЮ: Директор_______________ _______________________ "___"___________________ |
| --- | --- |

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ЗАВЕДУЮЩЕГО

КАБИНЕТОМ ФИЗИКИ

-в своей работе руководствуются Правилами по охране труда для кабинета (лаборатории) физики...;

-создают здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики, соблюдают противопожарный режим в кабинете;

-несут личную ответственность за нарушение норм гигиены, правил техники безопасности учащихся;

-изучают с учащимися правила по технике безопасности, строго соблюдают их в учебно-воспитательном процессе;

-проводят инструктаж по технике безопасности с учащимися на уроках согласно на уроках согласно учебному плану с обязательной регистрации в классном журнале, при проведении внеклассных мероприятий - в специальном журнале инструктажа;

-проводят занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего оборудования и других условий, предусмотренных правилами по технике безопасности и санитарными нормами;

-обеспечивают безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов;

-не допускают применение приборов и устройств, не соответствующих требованиям безопасности труда;

-не допускают применение самодельных электрофицированных  приборов и устройств;

-не допускают подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42В переменного и 110В постоянного тока;

-металлические корпуса электрофицированного демонстрационного оборудования с напряжением питания выше 42В переменного тока и 110В постоянного тока заземляют до включения их в сеть;

-разрабатывают и вывешивают на обозрение учащихся после утверждения руководством и профкомом учреждения инструкции по технике безопасности;

-немедленно сообщают руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим;

-добиваются обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и организуют эвакуацию учащихся при пожаре.

Ознакомлен: