| СОГЛАСОВАНО: Председатель профкома _________________________ "___"_____________________ | УТВЕРЖДАЮ: Директор_______________ _______________________ "___"___________________ |
| --- | --- |

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ХИМИИ

-в своей работе руководствуется Правилами по охране труда в кабинетах (лабораториях) химии;

-обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также при проведении лабораторных работ, соблюдение санитарно-гигиенического и противопожарного режимов, правильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты;

-разрабатывает инструкции по охране труда на основании типовых и представляет их к утверждению руководству и профкому учреждения в установленном порядке, а также пересматривает их 1 раз в 3 года;

-инструктирует лаборанта и практикантов на рабочем месте в соответствии с Правилами 1 раз в квартал с регистрацией в журнале инструктажа;

-проводит инструктажи учащихся по технике безопасности в пределах учебного плана с обязательной регистрацией в классном журнале, а при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий в специальном журнале инструктажа;

-в кабинете сосредотачивает инструкции, плакаты по безопасным приемам работы с химическими реактивами и растворами;

-перед началом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, системы электрического питания; в случае обнаружения неисправностей, создающих опасность, прекращает работу в кабинете до их устранения;

-по окончании работы проверяет выключение электроприборов, закрывает газовые и водопроводные краны;

-не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе;

-не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных Типовыми перечнями и не предусмотренных ими;

-не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или надписей на ней, сделанных карандашом по стеклу;

-организует строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе или надежно запирающемся металлическом ящике с вывешенной на внутренней стороне дверцы описью реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или объемов их (опись утверждается директором);

-добивается эффективной работы вытяжного шкафа кабинета;

-не допускает учащихся к приготовлению растворов из концентрированных химических веществ;

-переливание концентрированных кислот и приготовление из них растворов производит в вытяжном шкафу с использованием воронки, средств индивидуальной защиты и  в спецодежде;

-при проведении лабораторных и практических работ, связанных с нагреванием жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, не допускает к занятиям без защитных очков и других средств индивидуальной защиты;

не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной изоляцией электропроводок;

-на уроках не допускает использование самодельного оборудования;

-не допускает использование кабинета химии в качестве классных комнат для занятий по другим предметам и групп продленного дня;

-запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть продукты на рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу в спецодежде;

оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях; немедленно извещает руководство школы о каждом несчастном случае;

-добивается оснащение кабинета первичными средствами пожаротушения   (огнетушитель, емкость не менее 5-ти литров; песок, объемом не менее 0,05 куб.м.; совок, охватом не менее 2 кг);

-организует эвакуацию учащихся их помещения в случае возникновения пожара, а также  при неустранимой утечке газа.

Ознакомлен: